ПАМЯТКА

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ ФОНДЕ

В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ ПОЖАРОВ НЕОХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ

СЛЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не оставляйте без присмотра включенные бытовые приборы: электроплитку, обогреватель, кипятильник и т.д., а также источники открытого огня: газовую плиту, свечи.

- Не пользуйтесь неисправными и самодельными электроприборами и электрооборудованием.

- Применяйте электронагревательные приборы только с подставками из негорючих материалов.

- Не храните легковоспламеняющиеся вещества и предметы бытовой химии вблизи открытого огня.

- Не перегружайте электросеть: нельзя в одну розетку включать несколько мощных потребителей электроэнергии, например: электрообогреватель, компьютер, телевизор, музыкальный центр и т.д.

- Первичные средства пожаротушения, установки пожарной сигнализации в вашем доме, школе  должны содержаться в исправном состоянии и постоянной готовности.

- Ежегодно, перед началом отопительного сезон произвести очистку дымоходов от сажи.

- Монтажные работ по устройству дымоходов поручить специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ.

- При сильном запахе газа в помещении не включайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение.

- При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках обесточьте их и вызовите специалиста по устранению неисправности.

- Не допускайте складированию горючих материалов (дрова, сено, и др.) между строениями.

- Не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра.

- Приобретайте огнетушитель, имейте во дворе наготове бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату.

- Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией.

- Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей.

- Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над печами, каминами, газовыми плитами и электронагревательными приборами.

- Не украшайте елку свечами, бенгальскими огнями, ватой, неисправными гирляндами, игрушками из бумаги и другими сгораемыми материалами.